青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司广源热电厂

职业病危害现状评价报告工作公示信息表

| 用人单位名称 | 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司广源热电厂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 青岛西海岸新区相公山路723号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 李龙飞 |  | 联系电话 |  |  | / |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 □技术改造 □技术引进 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 王 蕙 |  |  | 联系电话 |  | / |
| 公示信息类别 | □职业病危害预评价 □职业病防护设施设计 □控制效果评价（职业病防护设施验收） ☑职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |
|  | 王蕙 | 项目负责人 |  |  | （鲁）PB0120210012 |  |
|  | 刘颖 | 工程技术人员 |  |  | （鲁）PB0120220015 |  |
|  | 陈鹏飞 | 工程技术人员 |  |  | （鲁）JB0120210033 |  |
|  | 金城江 | 公共卫生人员 |  |  | （鲁）PB0120210010 |  |
|  | 陈鹏飞 | 检测检验人员 |  |  | （鲁）JB0120210033 |  |
|  | 冯国君 | 检测检验人员 |  |  | （鲁）JB0120210031 |  |
| 建设项目概况： 1.企业规模及行业类别：小型 D4412/热电联产 2.主要原辅材料：煤炭、污泥、水煤浆、自来水、氢氧化钠、盐酸、0#柴油、石灰石粉、氨水、磷酸盐、氧化镁、阻垢剂等 3.主要工艺： - 4.工作制度与劳动定员： - 广源热电厂现有员工166人（女工31人），其中生产车间148人（女工27人），行政后勤管理人员16人（女工4人），物资燃料科铲车工2人。 - 根据生产需要，公司生产管理人员、维修工、电修工实行8h一班工作制，每周工作5天，年工作260天。污泥干化、化水、环保岗位人员实行8h三班（四班三转）工作制，每周工作5.25天；调度、锅炉、汽机、电气、首站生产车间岗位人员在非供暖季（每年5月-10月）实行8h三班（四班三转）工作制，每周工作5.25天；在供暖季（每年11月-次年4月）实行8h三班工作制，每周工作7天；输煤工、行车工、输煤班长实行4h二班工作制，物资燃料科铲车工实行8h一班工作制，每周工作7天。 - 5.用人单位概况： - 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司是一家以资源综合利用、热电联产为主的公司，公司成立于2000年11月16日，隶属于青岛西海岸公用事业集团，主营业务涉及西海岸新区供热、发电等能源设施的建设运营、服务等方面。青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司现有员工约777人，下设博源热电厂、广源热电厂、开元生物质厂、开发区热电厂、北部热源厂5个生产分厂，另设有综合科、生产技术科、安全保卫科、物资燃料科、能源财务处等生产职能部门，供热能力达3279万平方米，供热站310座，热水管网1220公里、蒸汽管网30公里，挂网面积3126万平方米，供热面积2139万平方米，服务居民17.8万余户，占全区供热面积的52%，并为西城区海滨工业园十几家工业用户提供蒸汽供应。 - 广源热电厂隶属于青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司，厂区位于青岛西海岸新区相公山路723号。 - 广源热电厂目前拥有员工166人，占地面积约85258m2，建筑面积约53305m2。广源热电厂现有2×75t/h流化床锅炉（1#炉、2#炉）、1×130t/h流化床锅炉（3#炉）、1×160t/h水煤浆锅炉（4#炉）、1×6MW背压机组+6MW发电机（1#机组）、1×12MW抽凝机组+15MW发电机（2#机组），以燃用煤炭和生物质燃料（开元生物质厂产出的污泥）组成的混合燃料、水煤浆为主要燃料，产生蒸汽并发电上网，供热面积约275万平方米，并为西城区海滨工业园十几家工业用户提供蒸汽供应。 - 广源热电厂日常运行75t/h流化床锅炉1台，保证西城区海滨工业园十几家工业用户的蒸汽使用，每年供暖季时启动运行75t/h流化床锅炉1台、130t/h流化床锅炉1台。如遇极端寒冷天气或1#~3#锅炉异常时，则启动160t/h水煤浆锅炉，4#水煤浆锅炉为备用锅炉。 - 广源热电厂自投产运行以来职业病防护设施运行正常，运行后没有发生过人员中毒、窒息等职业卫生事故。 - 用人单位于2022年9月委托青岛华通检测评价有限公司进行首次职业病危害现状评价。 - 6.产生的职业病危害因素种类以及接触人数： 评价单元; 岗位; 工种; 接触人数; 班制d/w; 接触时间h/d; 职业病危害因素; 作业方式; 危害因素产生环节. 生产单元; 物资燃料科; 铲车工; 2; 7; 2; 煤尘、噪声、其他粉尘; 机械; 驾驶铲车进行燃煤倒运时产生。. 输煤; 班长; 2; 7; 2; 煤尘、噪声; 巡检; 现场巡检管理时产生。. 行车工; 2; 7; 2; 煤尘、噪声; 机械; 操作行车进行燃煤上料作业时产生。. 输煤工; 14; 7; 2; 煤尘、噪声; 机械; 操作输煤设备及现场清洁时产生。. 污泥干化; 污泥干化工; 20; 5.25; 1; 其他粉尘、氢氧化钠、硫化氢、磷化氢、氨、噪声、高温; 巡检; 污泥干化生产运行进行现场巡检时产生。. 锅炉; 锅炉运行工; 23; 7; 2; 煤尘、矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、高温、噪声、柴油; 巡检; 锅炉生产运行进行现场巡检时产生。. 锅炉; 拉渣工; 9; 7; 2; 矽尘、噪声; 人工、机械; 输渣皮带运行清理，炉渣收集、运送时产生。. 汽机; 汽机运行工; 13; 7; 1; 高温、噪声; 巡检; 汽机生产运行进行现场巡检时产生。. 电气; 电气运行工; 12; 7; 1.4; 1Hz~100kHz电场和磁场、噪声、柴油、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫; 巡检; 发电机、变压室、高低室、变频室、各配电室进行现场巡检时及运行柴油发电机时产生。. 环保; 环保运维工; 16; 5.25; 1.5; 矽尘、其他粉尘、氨、氢氧化钠、盐酸、二氧化硫、噪声; 巡检; 环保设施运行进行现场巡检时产生。. 生产; 生产调度; 4; 7; 2; 噪声; 巡检; 各车间巡检时产生。. 辅助生产单元; 化水; 化水运行工; 13; 5.25; 2; 其他粉尘、氢氧化钠、盐酸、硫酸、氨、噪声; 巡检; 化水车间运行进行现场巡检、加药间及计量间加药、采样化验时产生。. 首站; 首站运行工; 6; 7; 0.5; 高温、噪声; 巡检; 首站内设备设施运行进行现场巡检时产生。. 机修; 维修工; 7; 5; 1; 矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、高温、噪声; 巡检; 锅炉生产运行进行现场巡检时产生。. 2; 5; 1; 电焊烟尘、锰及其无机化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外辐射、噪声; 人工、机械; 使用电焊机进行维修焊接作业时产生。. 电修; 电修工; 5; 5; 1; 1Hz~100kHz电场和磁场、噪声; 巡检; 发电机、变压室、高低室、变频室、各配电室进行现场巡检时产生。. 合计; 150. 7.职业病危害因素检测超标情况：无。 |
| 评价结论： 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司广源热电厂职业病危害现状评价是以《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规为依据，在职业卫生现场调查和职业病危害因素检测的基础上，结合该企业的生产工艺、劳动组织及管理模式，划分了评价单元，采用相应评价方法，对工作场所可能存在的职业病危害因素进行了识别，对可能造成的职业病危害程度进行了分析，对职业病危害防护设施进行了评价，综合归纳分析，得出如下结论。 序号; 项目; 评价; 存在问题简要说明. 1; 总体布局; 基本符合; ——. 2; 生产工艺与设备布局; 符合; ——. 3; 建筑卫生学; 部分符合; 循环水泵房为半地下式结构，需设置机械通风。. 4; 职业病危害因素; 符合; ——. 5; 职业病防护设施与应急救援设施; 符合; ——. 6; 职业健康监护; 部分符合; 公司职业健康检查未涵盖全部接触的职业病危害因素及特殊作业体检，疑似职业病人员未完成进一步复查确诊。. 7; 个人防护用品; 部分符合; 建议更换滤毒盒，配备防氨、防酸性气体的3M6006CN滤毒盒，配备降噪值大的耳塞和耳罩。. 8; 辅助用室; 符合; ——. 9; 职业卫生管理; 职业病危害防治责任制度; 符合; ——. 职业病危害警示与告知制度; 部分符合; 部分工作场所内警示标识设置种类、数量、方式不规范。. 职业病防治宣传教育培训制度; 符合; ——. 职业病危害监测及评价管理制度; 部分符合; 未能提供日常监测相关记录。. 职业病危害事故处置与报告制度; 符合; ——. 职业病危害应急救援与管理制度; 符合; ——. 岗位职业卫生操作规程; 符合; ——. 职业病防治计划、实施方案; 符合; ——. 职业病危害项目申报制度; 符合; ——. 职业病危害防治经费; 符合; ——. 职业卫生档案; 部分符合; 现已建立的职业卫生档案及劳动者个人职业健康监护档案内容不全面，制度及法规等内容更新不及时，需在后期工作进行过程中不断更新、补充、完善。. 10; 既往职业卫生评价建议落实情况; --; ——. |
| 下一阶段的评价或检测工作建议： 青岛华通检测评价有限公司于2022年10-12月依据相关法律法规、标准规范对青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司广源热电厂进行了职业病危害现状评价，在此基础上建议青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司广源热电厂在下一阶段的评价或检测工作中，应根据《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》规定等法律、法规、标准规范要求，加强对岗位的日常监测与监管。 |  |  |  |  |  |  |