青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司开发区热电厂

职业病危害现状评价报告工作公示信息表

| 用人单位名称 | 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司开发区热电厂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 青岛西海岸新区长白山路801号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 李龙飞 |  | 联系电话 |  |  | 18661660322 |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 □技术改造 □技术引进 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 王蕙 |  |  | 联系电话 |  | 15166057601 |
| 公示信息类别 | □职业病危害预评价 □职业病防护设施设计 □控制效果评价（职业病防护设施验收） ☑职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |
|  | 王蕙 | 工程师 |  |  | （鲁）PB0120210012 |  |
|  | 徐梅 | 高级工程师 |  |  | （鲁）PB0120210011 |  |
|  | 陈鹏飞 | 检测员 |  |  | （鲁）JB0120210033 |  |
|  | 冯国君 | 检验员 |  |  | （鲁）JB0120210031 |  |
| 评价结论： 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司开发区热电厂职业病危害现状评价是以《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规为依据，在职业卫生现场调查和职业病危害因素检测的基础上，结合该企业的生产工艺、劳动组织及管理模式，划分了评价单元，采用相应评价方法，对工作场所可能存在的职业病危害因素进行了识别，对可能造成的职业病危害程度进行了分析，对职业病危害防护设施进行了评价，综合归纳分析，得出如下结论。 序号; 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.; 总体布局; 符合; --. 2.; 设备布局; 符合; --. 3.; 建筑卫生学; 基本符合; 柴油发电机室未设置机械排风. 4.; 职业病危害因素; 基本符合; 输煤工段碎煤机、振动筛、滚轴筛、输煤皮带岗位作业人员接触的煤尘浓度超标。. 5.; 职业病防护设施; 基本符合; - 碎煤楼振动筛、碎煤机、滚轴筛、输煤皮带岗位未设置除尘设施。. 6.; 应急救援设施; - 基本符合; - 未在加药间、酸碱计量间设置喷淋洗眼装置； - 未设置处理酸碱灼伤的药品； - 但未在酸碱计量间设置氨气泄漏报警装置。. 7.; 职业健康监护; - 基本符合; - 未组织漏检人员及时补检； - 未对复查人员及时组织复查； - 未对疑似职业病人员进行进一步诊断。. 8.; 个人防护用品; 基本符合; - 配备的耳塞对瞬时噪声值大于96dB(A)的岗位无效； - 配备滤毒盒对无机蒸汽和气体无效。. 9.; 辅助用室; 符合; --. 10.; 职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.; 职业卫生管理制度; 基本符合; - 未制定《岗位职业卫生操作规程》； - 部分制度引用法律法规内容未更新； - 职业卫生档案尚需继续补充完善。. 12.; 职业病危害告知; 基本符合; - 警示标识张贴顺序不规范、不全面. 13.; 职业卫生培训; 符合; --. 14.; 职业病危害项目申报; 符合; --. 15.; 既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. |
| 下一阶段的评价或检测工作建议： 青岛华通检测评价有限公司于2022年10月-2022年12月依据相关法律、法规、标准规范对青岛万宝压缩机有限公司进行了职业病危害现状评价，在此基础上建议青岛万宝压缩机有限公司在下一阶段的评价或检测工作中，应根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》规定等法律、法规、标准规范要求，有针对性的对关键控制岗位进行重点检测与评价。 |  |  |  |  |  |  |